重庆艺术学校招标文件

（第二次）

项目编号：16A6967

项目名称：网络监控设备采购

招 标 人：重庆艺术学校

- 重庆艺术学校  制

- 二○一七年二月

重庆艺术学校网络监控设备采购招标总则

重庆艺术学校（招标方）就网络监控设备采购项目进行招标。欢迎有资格的供应商前来参加投标，请参加投标的公司仔细阅读本总则和相关细则，并按要求提供有关信息。

一、项目概况

1、项目号：16A6967

2、项目名称：网络监控设备采购项目

3、项目地点：重庆艺术学校

4、项目内容： 见设备清单

5、项目限价：71000

6、工程日期：15天

二、工程内容

重庆艺术学校网络监控设备采购项目。

三、投标人资质要求

投标单位应符合《中华人民共和国政府采购法》规定的条款，并符合下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4、具备独立法人资格，注册资金人民币100万元及以上；

5、电子与智能化专业承包贰级及以上资质；

6、有良好的社会信誉、完善的售后服务技术及措施。

四、招标时间、地点

1、资格查验报名截止时间：2017年2月27日10:30；（自行联系“报名及投标环节咨询”联系人，在规定时间内携带资质要求证明材料到采购人指定处查验资格条件并报名登记。注：未到现场验审资格及报名的投标人投标无效。）

2、答疑截止时间：2017年2月27日11:00；

3、投标开始及截止时间：2017年3月1日09:30——10:00；

4、投标地点：重庆艺术学校一会议室

5、开标时间及地点：2017年3月1日10:30在重庆艺术学校一会议室（如遇更改，另行通知）。

请参与投标方在规定的时间内将投标文件送至指定地点，如若在规定的期限内未能送递至指定地点，则该投标单位所投标将视为废标。

五、招标费用

1、凡自愿参与投标的单位须支付标书费人民币200元，不论中标与否，该项费用均不退还。

2、投标保证金人民币5000元。开标时自行密封带至开标现场，交付给采购人，开标后未中标者自行带回，中标者保证金自动转给合同履约金，合同履行完毕后10个工作日内无息返还。

3、投标过程中参与方所发生的一切费用，均由参与方自行承担。

六、工程技术要求

（一）项目概况

重庆艺术学校现已有监控点位112个，部分为模拟摄像机，部分为高清摄像机，所有设备均采用“海康威视”的产品。本次新增监控点位30个，新增监控系统项目的设备必须无缝接入现有的视频监控网络平台（提供厂家接入承诺函）。

（二）监控系统建设技术要求指标：

（1）系统软、硬件运行稳定可靠，停电或死机后具有自动恢复功能。

（2）所有摄像机机均可根据需求，即时录制高清晰度的资料；还可以根据相应权限和要求，任意查询及转录资料。

（3）系统具有设备远程维护和升级功能，管理人员在任意一台联网的PC机上登录，即可对所有设备进行配置、维护和升级。

（4）具备多级优先级设置，优先级高的用户可以强行释放优先级低的用户所占用的资源。

（5）同时支持局域网内高画质观看、高品质录像回放。

（6）布线科学合理、经济、美观，摄像机到硬盘录像机之间的信号线不能有接头，确保传输的信号清晰度好。

（三）施工要求：

1、工期：从合同签订之日起15天以内（含各种天气因素）。

2、质量标准：优良

3、工程质量保证期：贰年。

如果在工程质量保证期内，中标单位不能提供招标文件规定的服务要求，招标单位有权另找其它单位维保，其费用在工程余款中直接扣除。

4、承包方式：包工包料。

投标单位应充分考虑施工期间各类设备的市场风险和政策性调整因素，将风险系数计入总报价，合同签订后不作调整。报价应包括所有设备及材料费、安装费、调试费、税金、包装费、运杂费、保险费、卸力费、培训费、资料费、售后服务费、施工配套费等直至完全交付招标人使用的所有费用。

5、施工的全过程，均要严格执行GA/T367《视频安防监控工程技术要求》等国家现行的规范和标准。

（四）设备要求

（1）所提供货物的技术规格和标准必须符合中华人民共和国现行执行的有关标准。

（2）所供货物均为原厂正宗原配全新合格产品。

（3）投标商投标的监控产品其技术参数：CCD芯片尺寸、水平分辨率、最低照度、有效像素、加权信噪比以及主要附属功能：日夜转换、白平衡、自动增益、背光补偿、数字（码）降噪等功能不得低于采购清单的技术参数、功能及验收效果要求，否则将视为无效投标。

（4）主要设备到货后必须有招标方人员在场共同开箱。

七、合同主要条款

（一）供货要求及付款方式

1、供货期限：接中标通知后签订合同15日内。

2、运输方式：由中标方自行确定，但要保证到货时间。

3、运输费：报价中需包含运输费用。

4、税费：报价中需包含相关税费。

5、安装服务：报价中需包含设备的上门安装及调试费用。

6、送达地区：重庆艺术学校。

7、付款方式：工程竣工经招标人验收合格，中标单位向招标方提供了全部施工资料后，支付合同价款的90%。余下10%作为质保金，待中标单位质保期满两年之后付清（不计利息）。

（二）争议解决方法

本合同履行中发生的一切争议时，合同双方当事人应以友好协商的方法解决。如从协商起30天内得不到解决，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

（三）违约责任

1、交付的商品经甲方验收后不符质量技术要求的，全部退货，不予付款。

2、乙方交货延迟的，每延迟一天，甲方扣除乙方货款的5%。如有其他违约事项，在甲方发出违约通知3天后，乙方不能纠正时，甲方有权解除全部或者部分合同，同时乙方应当向甲方交设备总金额30%的违约金。

八、招标文件的修改

1、在投标截止时间 2 日或所有投标人同意的时间之前，招标人都可以以补充方式修改招标文件。

2、招标文件的修改将以书面形式通知所有获得招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标人回函确认。

3、为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可依照法律法规规定延长投标截止期。

九、投标文件内容

1、投标人应认真阅读招标文件中所有的须知、格式、条款、技术规格和其它资料。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，该风险由投标人承担。

2、所有投标文件必须装订成册，一式三份，正本一份副本二份，并用信封密封，信封封口处须用白封条加以覆盖密封并加盖企业公章。注明项目名称、投标人名称和地址及“不准提前启封”字样。

投标文件内容

- 投标书

- 营业执照、资质证书复印件（加盖单位红色印章）

- 法定代表人资格证明书原件

- 法定代表人授权委托书原件

- 投标报价表：按照“重庆艺术学校网络监控设备采购项目设备清单”所列品牌技术参数和功能报价。投标人必须明确注明投标的产品其技术参数和功能是否全部达到招标文件要求。

- 接入承诺函、售后服务承诺书

- 投标人基本情况介绍：包括公司简介、工程案例、近三个月的缴税记录、授权代表社会保险缴纳证明等。

十、无效投标

投标人发生以下条款情况之一者，视为无效投标，其投标文件将被拒绝：

1、投标者在投标和评标期间有企图影响招标结果等不公平竞争行为。

2、未按照总则和标书内容要求制作的标书。

3、未按招标文件要求密封和加盖投标方公章的标书。

4、对招标文件内容作擅自改动的。

5、在规定的交标截至时间未能交标或开标时间未准时到者。

6、参与投标者数量不足以产生有效竞争的。

7、投标者在投标过程中向招标方提供虚假证明材料的。

十、评标原则

1、符合标书要求标准的最低价中标。

2、评标结果出来后，招标方在7个工作日内向中标人发出《中标通知书》，并将中标结果正式通知各投标方。

3、招标方正式通知中标者后，双方在10个工作日内招标单位与中标单位在规定的时间和地点，根据《中华人民共和国合同法》及其有关规定，依据本次招、投标文件及其附件中的有关内容，正式签定合同。

十一、其它说明

1、请投标方认真审阅招标文件中的各项要求，对投标价格及承诺慎重填报。如投标人编制的投标文件不能响应和满足本招标书的要求，责任由投标人自负，其投标文件将被招标人拒绝或被视为无效标书。

2、各投标方请仔细阅读本标书及附件(表)，它们包含了即将写进合同之中的大部分条款，一旦投标方正式投标，即被视为已对招标方做出了具有法律效力的相关承诺，除非不可抗拒因素不得随意更改。

3、对恶意投标、中标后不按合同要求保证材料质量和供货质量商家，招标方保留维权行为。

4、不论投标结果如何，投标人的投标文件均不退回，且不对未中标单位作任何解释。投标人在投标过程中产生的一切费用，不管投标结果如何，均由投标人承担。

5、供货商使用材料必须符合行业标准。

6、投标人勘探现场和对设备清单有疑问，请与江北校区新增监控系统项目国资处联系。

电话：姚老师（18623380550）项目情况咨询

张老师（88162113）技术情况咨询

成老师（62335828）报名及投标环节咨询

2017年2月21日

投标函附件1

投  标  书

重庆艺术学校：

我单位全面研究了贵校江北校区网络监控设备采购项目招标文件及附件，我们将按招标文件中的所有规定对合同的完成承担全部责任和义务。

现递交我单位投标文件正本1份，副本2份。

我们完全同意符合要求标准的最低价中标，并自行承担为投标所发生的—切费用。

我们完全同意，我们所递交的投标文件已充分考虑了各种外部因素对报价的影响；同意投标文件规定的投标截止时间。

如果我单位中标，我们完全同意招标单位拟定的项目价款结算和拨付方式，同意将我单位的承诺报价及所有内容做为结算的依据。

投标单位：(盖章)

投标单位法定代表人：(签字和盖章)

委托代理人：

投标单位地址：

投标单位电话：

日  期：

投标函附件2

法定代表人资格证明书

单位名称：

法定地址：

姓名：               性别 ：         职务：

身份证号：

项目招标的投标、合同谈判、签署等一切相关事宜，以及货物运输、安装、验收、维修等相关事宜由上述法定代表人全权处理。

特此证明。

投标单位：(盖章)

日  期：

投标函附件3

授权委托书

本授权委托声明：         （姓名）系                   （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托           (受托单位名称)的          (姓名)为本公司的合法代理人，以本公司的名义参加投标活动。

代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的—切事物，本法定代表人予以承认。

代理人无转委托权。

特此委托。

代理人：

身份证号：

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字和盖章）

被委托人：

日    期：

重庆艺术学校新增网络监控系统项目设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络高清硬盘录像机 | 1 | 台 | 1.5U标准机架式IP存储/嵌入式处理器/嵌入式软硬件设计/16路/160M接入/160M存储/80M转发/1.5U/4盘位/1个HDMI、1个VGA同源输出/6路1080P解码/2个千兆网口/2个USB2.0，1个USB3.0/Smart 2.0/N+1热备/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放 |
| 2 | 监控硬盘 | 4 | 块 | 4T监控专用硬盘 |
| 3 | 网络高清枪式半球摄像机 | 15 | 台 | 130万1/3”CMOS ICR红外阵列网络摄像机；最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:73.1°(6mm,8mm,12mm,16mm可选）；数字降噪 3D数字降噪；宽动态范围 数字宽动态；帧率 50Hz: 25fps (1280 × 960,1280 × 720)；60Hz: 30fps (1280 × 960,1280 × 720)；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ；智能报警 场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,越界侦测,区域入侵侦测,移动侦测；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25%；功耗 ：5W MAX；红外照射距离：30米；防护等级 IP67 |
| 4 | 显示器 | 1 | 台 | 22寸液晶显示器 |
| 5 | 摄像机支架 | 15 | 个 | 铝合金支架（可选购） |
| 6 | 光纤收发器 | 4 | 台 | 数据传输率 10/100Mbps 传输标准 IEEE802.3u (100 Base-TX) / IEEE802.3 (10 Base-T) 网络协议 CSMA/CA、CSMA/CD、TCP/IP、PPPoE、DHCP、ICMP、NAT协议 |
| 7 | 摄像机电源 | 15 | 个 | 小耳朵DC-12V/2A |
| 8 | 8口交换机 | 4 | 个 | 产品类型：SOHO交换机 应用层级：二层 背板带宽：1.6Gbps 包转发率：10Mbps:14800pps/100Mbps:148800pps 端口结构：非模块化 电源电压：5V 端口描述：8个10/100M自适应RJ45端口 环境标准工作温度：0-40℃ 工作湿度：10%-90%RH（不凝结） 存储温度：-40-70℃ 存储湿度：5%-90%RH（不凝结） |
| 9 | 网络线（超五类） | 1400 | 米 | UTP*5E纯铜同轴线缆 |
| 10 | 电源线 | 1200 | 米 | RVV2*1.0纯铜同轴线缆 |
| 11 | 光纤 | 300 | 米 | 单模8芯 |
| 12 | 室外防水箱 | 2 | 台 | 定制 |
| 13 | 辅材 | 1 | 批 | 国优 |

重庆艺术学校外围新增网络监控系统项目设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络高清硬盘录像机 | 1 | 台 | 1.5U标准机架式IP存储/嵌入式处理器/嵌入式软硬件设计/16路/160M接入/160M存储/80M转发/1.5U/4盘位/1个HDMI、1个VGA同源输出/6路1080P解码/2个千兆网口/2个USB2.0，1个USB3.0/Smart 2.0/N+1热备/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放 |
| 2 | 监控硬盘 | 4 | 块 | 4T监控专用硬盘 |
| 3 | 网络高清枪式摄像机 | 7 | 台 | 130万1/3”CMOS ICR红外阵列网络摄像机；最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:73.1°(6mm,8mm,12mm,16mm可选）；数字降噪 3D数字降噪；宽动态范围 数字宽动态；帧率 50Hz: 25fps (1280 × 960,1280 × 720)；60Hz: 30fps (1280 × 960,1280 × 720)；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ；智能报警 场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,越界侦测,区域入侵侦测,移动侦测；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25%；功耗 ：5W MAX；红外照射距离：30米；防护等级 IP67 |
| 4 | 摄像机支架 | 7 | 个 | 铝合金支架 |
| 5 | 光纤收发器 | 4 | 台 | 数据传输率 10/100Mbps 传输标准 IEEE802.3u (100 Base-TX) / IEEE802.3 (10 Base-T) 网络协议 CSMA/CA、CSMA/CD、TCP/IP、PPPoE、DHCP、ICMP、NAT协议 |
| 6 | 摄像机电源 | 16 | 个 | 小耳朵DC-12V/2A |
| 7 | 8口交换机 | 1 | 个 | 产品类型：SOHO交换机 应用层级：二层 背板带宽：1.6Gbps 包转发率：10Mbps:14800pps/100Mbps:148800pps 端口结构：非模块化 电源电压：5V 端口描述：8个10/100M自适应RJ45端口 环境标准工作温度：0-40℃ 工作湿度：10%-90%RH（不凝结） 存储温度：-40-70℃ 存储湿度：5%-90%RH（不凝结） |
| 8 | 电梯网络高清 半球摄像机 | 3 | 台 | 130万1/3”CMOS ICR红外阵列网络摄像机；最小照度 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR；快门 1/3秒至1/100,000秒；镜头 4mm, 水平视场角:73.1°(6mm,8mm,12mm,16mm可选）；数字降噪 3D数字降噪；宽动态范围 数字宽动态；帧率 50Hz: 25fps (1280 × 960,1280 × 720)；60Hz: 30fps (1280 × 960,1280 × 720)；感兴趣区域 ROI支持三码流分别设置1个固定区域；存储功能 NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) ；智能报警 场景变更侦测,人脸侦测,虚焦侦测,越界侦测,区域入侵侦测,移动侦测；工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V±25%；功耗 ：5W MAX；红外照射距离：30米；防护等级 IP67 |
| 9 | 电梯监控无线 传输网桥 | 6 | 台 | 有效传输距离500米 频率范围：4.9-6.1GHz 数据速率：150M 功耗≤3W 特殊功能：拨码功能 |
| 10 | 网络线（超五类） | 1050 | 米 | UTP*5E纯铜同轴线缆 |
| 11 | 电源线 | 800 | 米 | RVV2*1.0纯铜同轴线缆 |
| 12 | 光纤 | 800 | 米 | 单模8芯 |
| 13 | 室外防水箱 | 1 | 台 | 定制 |
| 14 | 辅材 | 1 | 批 | 国优 |